| 序号 | 设备名称 | 技 术 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多参数水质分析仪 | HQ40D+溶解氧，HQ40D测定仪，交流电源USB适配器、标准型LDO电极，缆线长1米 | 1台 |
| 2 | ORP电极 | MTC10101，ORP电极，缆线长1米 | 1支 |
| 3 | 电导率 | COD40101，电导电极，缆线长1米 | 1支 |
| 4 | 噪声测定仪 | AWA5636-0，频率计权：A，时间计权：F、S，测量上限：>130dB，频率范围：20Hz～12.5kHz | 4台 |
| 5 | 纯水机 | 进口 | 1台 |
| 6 | 解剖显微镜 | Jsz6，4-200X， JSZ6变倍主体1台，上下光源支架1台，10X目镜1对，2X、0.5X辅助物镜各1只，20X目镜1对 | 1台 |
| 7 | 氘灯 | HISC0-2J1-1500 | 1只 |
| 8 | O型圈 | GC-MS专用配件 | 1盒 |
| 9 | 石墨垫 | GC-MS专用配件，接进样口和MS | 2盒 |
| 10 | 衬管 | GC-MS专用配件，常规（2×250） | 2根 |
| 11 | 绿色隔垫 | GC-MS专用配件，一版 | 1版 |
| 12 | 高效液相泵头滤芯 |  | 1盒 |
| 13 | 高效液相色谱柱 | 250cm×4.6µm | 1根 |
| 14 | 导电玻璃ITO | 一盒10片规格100mm*100mm | 1盒 |
| 15 | 导电玻璃FTO | 一盒10片规格100mm*100mm | 1盒 |
| 16 | 导电玻璃AZO | 一盒10片规格100mm*100mm | 1盒 |
| 17 | 导电胶布 |  | 1卷 |
| 18 | 石墨棒 | 直径5mm,长度不小于20cm,光谱纯 | 20支 |
| 19 | 铂片电极 | 15mm*15mm*0.2mm纯度>99.95% | 2支 |
| 20 | 铂盘电极 | Pt105，铂盘直径为0.5mm，纯度>99.95% | 2支 |
| 21 | 光电化学池 | K020，四面透明石英片大小均为50*50*50mm | 1只 |
| 22 | 铂电镜两用电极 | DPt145 | 1支 |
| 23 | 钛电极 | Ti120直径3mm | 2支 |